建材公司钢铁渣排放整改报告

总承包单位

青草咨询

工程编号

工程名称

青草咨询有限公司钢铁渣零排放项目

处理性质

经查你公司存在以下问题：

1、特种设备(压力容器、起重机械设备等)安装施工过程资料不齐全，无特检报告。

2、进行的检查整改项目未落实整改，经几次检查发现的钢结构工程质量问题及要求整改完善的部位，目前仍未进行整改或整改未通过验收，且质监通报未回复。

3、工程观感质量差，特别是大部分钢结构防腐不合格或返锈现象极其严重，并污染建(构)筑物，建筑外观等施工质量差。

4、整个工程未进行或通过结构验收，重要的分部工程、隐蔽工程未进行验收。

5、联合储库钢梁系统，支撑系统和屋架系统连接方式不符合图纸要求，吊车梁整改不符合图纸和规范要求，存在安全隐患。粉库钢牛腿存在结构隐患，电动葫芦单轨梁制安未按图纸要求施工。